## 1
报价单
工程名称：进贤城投大厦建设项目配电房工程
序号 | 项目编码 | 材料名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 单价 | 小计
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜1AA1、2AA1 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 2
2 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜1AA2、2AA2 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 2
3 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜1AA3、2AA3 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 2
4 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜1AB0 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
5 | 030404004005 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜1AA4 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
6 | 030404004006 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜1AA5 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
7 | 030404004007 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜1AA6 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
8 | 030404004008 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜1AA7 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
9 | 030404004009 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜1AAT1、2AAT1 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 2
10 | 030404004010 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜1AAT2、2AAT2 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 2
11 | 030404004011 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜1AE1 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
12 | 030404004012 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜1AE2 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
13 | 030404004013 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜2AA4 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
14 | 030404004014 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜2AA5 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
15 | 030404004015 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜2AA6 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
16 | 030404004016 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜2AA7、2AA8 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 2
17 | 030404004017 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜2AE1 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
18 | 030404004018 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜2AE2 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
19 | 030404004019 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜3AA1、4AA1 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 2
20 | 030404004020 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜3AA2、4AA2 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 2
21 | 030404004021 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜3AB0 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
22 | 030404004022 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜3AA3 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
23 | 030404004023 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜3AA4 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
24 | 030404004024 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜3AA5 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
25 | 030404004025 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜3AA6 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
26 | 030404004026 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜3AAT1、4AAT1 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 2
27 | 030404004027 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜3AE1 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
28 | 030404004028 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜3AE2 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
29 | 030404004029 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜4AA3 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
30 | 030404004030 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜4AA4 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
31 | 030404004031 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜4AA5 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
32 | 030404004032 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜4AA6 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
33 | 030404004051 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜4AE1 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
34 | 030404004033 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜4AE2 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
35 | 030404004034 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜5AA1、6AA1 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 2
36 | 030404004035 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜5AA2、6AA2 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 2
37 | 030404004036 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜5AB0 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
38 | 030404004037 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜5AA3 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
39 | 030404004038 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜5AA4 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
40 | 030404004039 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜5AA5 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
41 | 030404004040 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜5AA6 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
42 | 030404004041 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜5AA7 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
43 | 030404004042 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜6AA3 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
44 | 030404004043 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜6AA4 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
45 | 030404004045 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜6AA5 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
46 | 030404004046 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜6AA6 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
47 | 030404004047 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜6AAT1 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
48 | 030404004048 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜6AAT2 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
49 | 030404004049 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压成套配电柜6AE1 2.规格型号：MNS 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备接地、检测、试验，调试 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
50 | 030404004050 | 直流屏 | 直流屏，采用45AH,带电池巡检功能,充电模块2个 含设备检测、试验，调试等内容 | 台 | 3
51 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称：柴油发电机组 2.规格型号：常用730KW/0.4KV 3.基础槽钢安装、除锈 4.含检查接线、试验、接地等 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
52 | 030113008002 | 柴油发电机组 | 1.名称：柴油发电机组 2.规格型号：常用600KW/0.4KV 3.基础槽钢安装、除锈 4.含检查接线、试验、接地等 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
53 | 030404001001 | 控制屏 | 1.名称：发电机配电柜2AF1 2.规格型号：GCK 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备检测、试验 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
54 | 030404001002 | 控制屏 | 1.名称：发电机配电柜2AF2 2.规格型号：GCK 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备检测、试验 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
55 | 030404001003 | 控制屏 | 1.名称：发电机配电柜2AF3 2.规格型号：GCK 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备检测、试验 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
56 | 030404001004 | 控制屏 | 1.名称：发电机配电柜1AF1 2.规格型号：GCK 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备检测、试验 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
57 | 030404001005 | 控制屏 | 1.名称：发电机配电柜1AF2 2.规格型号：GCK 3.基础槽钢安装:槽钢、除锈 4.含箱内铜排等所有元器件 5.防火堵洞：含防火泥隔板等 6.设备检测、试验 7.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1
58 | 030403006001 | 母线槽 | 1.名称：母线槽 2.规格型号：CCX3-I-300A/4 3.支架制作安装，支架除锈刷漆 4.含弯头、封堵等 5.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 173.6
59 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 始端箱(电流A) ≤300 | 台 | 1
60 | 030403007011 | 始端箱、分线箱 | 分线箱(电流A) ≤300 | 台 | 1
61 | 030403006002 | 母线槽 | 1.名称：母线槽 2.规格型号：CCX3-I-800A/4 3.支架制作安装，支架除锈刷漆 4.含弯头、封堵等 5.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 221.11
62 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 始端箱(电流A) ≤800 | 台 | 5
63 | 030403007003 | 始端箱、分线箱 | 分线箱(电流A) ≤800 | 台 | 2
64 | 030403006003 | 母线槽 | 1.名称：母线槽 2.规格型号：CCX3-I-1000A/4 3.支架制作安装，支架除锈刷漆 4.含弯头、封堵等 5.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 54.16
65 | 030403007004 | 始端箱、分线箱 | 始端箱(电流A) ≤1000 | 台 | 2
66 | 030403007012 | 始端箱、分线箱 | 分线箱(电流A) ≤1000 | 台 | 2
67 | 030403006004 | 母线槽 | 1.名称：母线槽 2.规格型号：CCX3-I-1250A/4 3.支架制作安装，支架除锈刷漆 4.含弯头、封堵等 5.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 222.78
68 | 030403007005 | 始端箱、分线箱 | 始端箱(电流A) ≤1250 | 台 | 4
69 | 030403007006 | 始端箱、分线箱 | 分线箱(电流A) ≤1250 | 台 | 4
70 | 030403006005 | 母线槽 | 1.名称：密集铜母线 2.规格型号：2500A 3.支架制作安装，支架除锈刷漆 4.含弯头、封堵等 5.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 37.32
71 | 030403007007 | 始端箱、分线箱 | 始端箱(电流A) ≤2500 | 台 | 4
72 | 030403007008 | 始端箱、分线箱 | 分线箱(电流A) ≤2500 | 台 | 4
73 | 030403006008 | 母线槽 | 1.名称：密集铜母线 2.规格型号：3200A 3.支架制作安装，支架除锈刷漆 4.含弯头、封堵等 5.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 12.66
74 | 030403007009 | 始端箱、分线箱 | 始端箱(电流A) ≤3200 | 台 | 3
75 | 030403007010 | 始端箱、分线箱 | 分线箱(电流A) ≤3200 | 台 | 3
76 | 030702003001 | 柴油发电机排烟管 | 1.不锈钢管 2.圆形 3.直径(mm)300 4.4.0mm厚 5.风管除锈刷漆及保温，风管支架制作安装，除锈，刷漆 6.其他详见图纸要求及施工验收规范等要求 | m2 | 218.42
77 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-1X185 3.满足设计要求 | m | 420
78 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地母线利用40*4热镀锌扁钢 2.满足规范及设计要求 | m | 690.89
79 | 030409002002 | 接地母线 | 1.接地母线利用25*4热镀锌扁钢 2.满足规范及设计要求 | m | 200.63
合 计 | [6 empty] | 0